## Slide 1: Sonderproben
Bernd Mickley
jwConsulting
http:// www.jwconsulting.de
Düsseldorf, den 21.02.2002

## Slide 2: Überblick
Charakterisierung der Prüfaufträge für Sonderproben
Anwendungsmöglichkeiten
Prüfaufträge anlegen
Registrierung
Werteerfassung
Weitere Transaktionen

## Slide 3: Charakterisierung Auftragsebene
Einfache und bedienerfreundliche Handhabung
Für jeden Prüfauftrag muss ein Auftraggeber zugeordnet werden
Eineindeutige Probenbeschreibung zusätzlich zur ProbenID
Manuelle Zusammenstellung des Prüfauftrages oder Auswahl eines Prüfplanes als editierbare Vorlage
Optionale Erfassung von wichtigen Auftragsinformationen (Datum, Uhrzeit, Probentyp, Probennahmestelle, Gefahrguthinweis, Langtext)
Abrechnung von Prüfaufträgen
Umsatzerwartung und Ist-Umsatz

## Slide 4: Charakterisierung Merkmalsebene
Vorschlagswerte für Einheit, Methode, untere und obere Grenze können überschrieben werden.
Mehrdimensionale Ergebniserfassung
Formelmerkmale auch in Kombination mit Einzelwerten
Qualitative Merkmale können als Freitexteingabe umfunktioniert werden, indem man auf die Auswahlmenge verzichtet
Optionale Erfassung von wichtigen Zusatzinformationen (Untersuchung auf, Rohdatenverweis, Analysenbedingung, Bemerkungen, theoretischer Wert)
Preissteuerung durch Vorschlagswerte mittels Leistungsverzeichnis auf Werks,- Labor- und Arbeitsplatzebene
Umfangreiche Änderungsfunktionen auch bei der Werterfassung (Hinzufügen, Löschen von Merkmalen)

## Slide 5: Anwendungsmöglichkeiten
Für Forschungsproben
Für Umweltproben (z. B. Arbeitsplatzkonzentrations- oder Emissionsmessungen)
Für externe Auftragsproben (Auftrags LIMS)
Für zusätzliche interne Prüfungen/Nachprüfungen
Für Wettbewerberproben
Für Sonderproben der Mikrobiologie

## Slide 6: Prüfauftrag anlegen
Die Prüfart steuert den Kopf des Probenauftrages

## Slide 7: Prüfauftrag anlegen „interne Sonderprobe“

## Slide 8: Prüfauftrag anlegen „externe Sonderprobe“
Unterschied zur internen Sonderprobe:
Auftraggeber ist ein Debitor
(im Debitorenstamm hinterlegt)
Anm.: Die Auftraggeber für interne Sonderproben sind in den jwLIMS Stammdaten hinterlegt.

## Slide 9: Merkmalsauswahl mittels Parameter
jwLIMS Stammdatenkonzept
Die Menge aller Merkmale wird in Merkmalsgruppen eingeteilt
Parameter 1
Parameter 2
Parameter n
Merkmal 1
Merkmal 2
Merkmal n
Jeder Gruppe werden Parameter zugeordnet
Jedem Parameter werden ein bis n Merkmale zugeordnet
Gruppe 1

## Slide 10: Beispiel für Parameter Auswahl

## Slide 11: Parameter Detailangaben
Jeder Parameter bildet einen Block
Formelmerkmale innerhalb eines Blockes sind möglich
Einzelwerterfassung ist möglich
Ein Parameter kann beliebig oft ausgewählt werden
Einzelmerkmale können hinzugefügt werden
Der im Beispiel
ausgewählte
Parameter enthält 4
Merkmale

## Slide 12: Beispiel für Merkmalsauswahl mittels Prüfplan
Die Merkmale eines beliebigen Prüfplans werden in den Prüfauf-trag als Vorschlags-merkmale kopiert.

## Slide 13: Beispiel Merkmalsauswahl mittels Prüfplan (Detailbild)
Die Auswahlmenge, die Einheit, die Prüfmethode, das Labor, die Arbeitsplätze und die Grenzwerte können verändert werden.
Einzelne Merkmale können hinzugefügt oder gelöscht werden.

## Slide 14: Registrierung
Die Registrierung ist ein notwendiger Arbeitsschritt (manuell über eigene Transaktion oder automatisch)
Ein Probenbegleitblatt (Laufzettel) auf den eingestellten Druckern wird automatisch gedruckt
Ist das betreffende (führende) Labor auf „automatisch registrieren“ eingestellt, wird das Probenbegleitblatt nach einem Popup wahlweise gedruckt

## Slide 15: Beispiel 1 „Einzelwerte Probenantrag“
Dieser Parameter impliziert 8 Merkmale
Für die Merkmale 1 bis 7 ist eine Einzelwerterfassung hinterlegt (Stich-probenverfahren). Das letzte Merkmal ist die Summe der Mittelwerte der ersten 7 Merkmale (Formelmerkmal).

## Slide 16: Beispiel 1 „Einzelwerte Werterfassung“
Der Mittelwert ist das „eigentliche Merkmal“.
Merkmalstatus 2 heißt „gemessen“.
Aktuell nicht zu messende Merkmale einer Formel können „geskippt“ werden. Die Formel kann trotzdem berechnet werden.

## Slide 17: Beispiel 2 „Werteerfassung“
Formelwert
„out of Limit“
Formelwert wird automatisch berechnet, wenn alle Merkmale vorhanden sind.
Merkmal GPC ist ein qualitatives Merkmal mit „Freitext“ , daher keine Grenzwertverletzung prüfbar.

## Slide 18: Werteerfassung „Registerkarten“
Register „Ändern“:
Merkmale und oder Parameter werden hinzugefügt / gelöscht
Auswahlmenge kann gesetzt werden
Prüfmethode kann geändert werden
Einheit kann geändert werden

## Slide 19: Werteerfassung „Registerkarten“
Register „Preise“:
Vorschlagswert über ein Arbeitsplatz- oder Labor-Leistungsverzeichnis auswählbar
Vorschlagswert kann überschrieben werden
Prozentualer Abschlag (Rabatt) oder Zuschlag

## Slide 20: Werteerfassung „Registerkarten“
Doppelklick
Register „Info“: Für Details zur Hinterlegung von Rohdatenverweisen,
(mit Langtext auf Merkmalsebene), Analysen-bedingungen, vordefinierten Bemerkungen
Hinweis: Langtextverarbeitung für gesamten Prüfauftrag in allen Screens verfügbar!
Doppelklick

## Slide 21: Weitere Transaktionen/Reports/Funktionen
Prüfauftrag kopieren, ändern, anzeigen
Umsatzerwartung
  pro Key Account Manager
  pro Arbeitsplatz
Istumsatz
  pro Key Account Manager
  pro Arbeitsplatz
Änderungsnachweis pro Prüfauftrag und pro Merkmal
Offene Merkmale
  pro Arbeitsplatz
Analysenbefund (Popup nach jedem Sichern) möglich
Spezialberechtigungen für Werteerfassungen und Preise
pro Labor/Arbeitsplatz mittels SAP-Berechtigungen

## Slide 22: Weitere Transaktionen/Reports/Funktionen
Eigenes Konzept für Key Account Manager
  Hinterlegt in jwLIMS Stammdaten und im SAP Debitorenstamm
  Besondere Verantwortlichkeit für externe Sonderproben ist in Sonderrechten hinterlegt
  Nur der Key Account Manager darf externe Proben manuell abschließen; erst danach darf die Probe abgerechnet werden
  Nur der Key Account Manager darf seine Umsatzentwicklung kontrollieren

## Slide 23: Sonderproben
Bernd Mickley
jwConsulting
http:// www.jwconsulting.de
Düsseldorf, den 21.02.2002