## Slide 1: Die Arbeit mit eLab im Labor
Dr. Arndt Müller
Industriepark Wolfgang GmbH
Analytisch Technische Services

## Slide 2
Die Arbeit mit eLab im Labor
SAP / R3
Auftrag
LIMS
AS
AS-Webserver
B2C
B2B
Statusverfolgung
Ergebnis incl. Anlage
Fakturierung
Kunde

## Slide 3
Die Arbeit mit eLab im Labor
Einleitung
Ausgangssituation
Ablauf Auftragsabwicklung im Labor mit eLab
Freigabeanalytik
Statusverfolgung
Stammdaten in eLab
Fazit

## Slide 4: Motivation und Ziele für die Einführung von eLab
Verknüpfung mit Web-Funktionen
Einheitliches und übergreifendes System
SAP- Integration
Effizienzsteigerung durch Vereinfachung - Auftragserfassung - Stammdatenpflege - Abrechnungswesen - Berichts-/Befundwesen, Ergebnisweiterleitung
- never change a winning horse -

## Slide 5: Stationen der LIMS - Entwicklung
Eingabe?
Entwicklung der Oberfläche / Human Interface
Kommandosprache
Transaktion Eingabe ____ Eingabe ____ Eingabe ____
Menü-Technik
Fenster Eingabe
Fenster Ausgabe xxx Eingabe ___
Fenster-Technik

## Slide 6: Definition LIMS
Labordaten- verarbeitung
LIMS Unterstützung der Laborabläufe
Ergebnisaus- wertung, Statistik
Prozeßdaten-verarbeitung, Gerätesteuerung
Automation, Programmierung

## Slide 7: Funktionen eines LIMS
Kernfunktionen
Planung und Ausführung Analysen
Probenverwaltung
Auswertung
Validierung
Veröffentlichung
Archivierung
Peripheriefunktionen
Kostenrechnung
Stammdatenverwaltung
Prüfmittelverwaltung
QM-Dokumente
Geräteanbindung
Chemikalien / Rückstellmuster
Statistik, Regelkarten

## Slide 8: Die Analytisch Technischen Services an den Standorten Marl und Wolfgang
ca. 30 Labors mit den Schwerpunkten Physikalische Chemie Organische Stoffe Anorganische Stoffe Spektroskopie Umweltanalytik Elektrochemie / Spezielle F + E
ca. 200 Mitarbeiter in den analytischen Labors Mehrzahl der Mitarbeiter arbeitet direkt im LIMS

## Slide 9: Analytik an den Standorten Marl und Wolfgang
jährliches Probenvolumen ca. 120.000
(80000 Marl / 40000 Wolfgang)
ca. 37000 Aufträge mit entsprechender Anzahl
Befunde / Prüfberichte (25000 Marl / 12000 Wolfgang)
ca. 1.000 Leistungen an jedem Standort

## Slide 10: Arten von Prüfungen
Sonderproben, Forschungsproben
externe Proben, Wettbewerbsanalytik
Umweltproben, Mikrobiologie
Freigabeanalytik, Eingangs-/Endproduktkontrolle
Stabilitätsanalytik

## Slide 11: Ablauf / Auftragsabwicklung Sonderprobe

## Slide 12: Ablauf / Auftragsabwicklung Sonderprobe

## Slide 15: Vom Auftrag zum Labor
Jede Leistung ist eindeutig einem Labor zugeordnet

## Slide 16: Ablauf / Auftragsabwicklung Sonderprobe

## Slide 22: Ablauf / Auftragsabwicklung Sonderprobe

## Slide 25: Ablauf / Auftragsabwicklung Sonderprobe

## Slide 27: Probenlogistik
Prüfauftrag anlegen
Probeneingang registrieren
Probenetikett ausgeben
Hauptauftragnehmerlabor
IPW-ATS-PC / TEM
1LW.02000464 / 1
02000146
Teilauftragslabors
Probeneingang registrieren

## Slide 28: Ablauf / Auftragsabwicklung Sonderprobe

## Slide 31: Ablauf / Auftragsabwicklung Sonderprobe

## Slide 33: Ablauf / Auftragsabwicklung Sonderprobe

## Slide 34: Auftrag validieren, abschließen und abrechnen
Routineauftrag
Ergebniserfassung jedes Merkmals wird überprüft
Ergebniseintrag löst Kostenmeldung an CS aus
Prüfaufträge werden einzeln abgeschlossen
keine Validierung jedes Prüfwertes
„Kundenauftrag fakturieren“ schließt diesen ab
GMP-Auftrag
Jeder Prüfwert wird einzeln validiert
Umsetzung des „Vier-Augen-Prinzips“

## Slide 36: Ablauf / Auftragsabwicklung Sonderprobe

## Slide 37: Prüfberichte / Befunde in eLab
Werksprüfzeugnis und Analysenzertifikat
nach EN 10204
Prüfmerkmal / Prüfverfahren / Analysenergebnisse / Spezifikation
Kurzbefund
    Tabellarische Ergebnisdarstellung
    eingebundene Texte: SAP-script
Standardbefund
    eingebundenes Word-Dokument
    zuschaltbare Probentabelle
    zuschaltbare Ergebnistabellen

## Slide 42: Freigabeanalytik in eLab
Probenahme
Beauftragung Rohstoff-/Endproduktkontrollen durch Auftraggeber
Arbeitsvorrat Probenahme
Probenahmeprotokoll vor Prüfauftrag
Rückstellmusterverwaltung nach der Prüfung
Prüfplan
    ein oder mehrere Prüfmerkmale
    enthält Spezifikationen, vom System geprüft
    ein Prüfplan pro Prüfauftrag
Validierung
    Validierung Einzelprüfwerte / Prüfauftrag - Vier-Augen-Prinzip
    Endvalidierung und Freigabe Kundenauftrag
    Freigabeentscheid B2B oder Prüfbericht

## Slide 44: Stati in eLab
Kundenauftrag
REFERENZ Auftrag, der nur als Kopiervorlage dient.
ANGELEGT Auftrag wurde gesichert und wird noch weiterbearbeitet.
ANFRAGE Auftrag, den der Kunde noch nicht beauftragt hat.
ANGEBOT Auftrag, den AS dem Kunden anbietet.
ERTEILT Auftrag, der von beiden Seiten verbindlichen Charakter hat.
STORNIERT Auftrag, der abgesagt wurde.
PREINGANG Mindestens eine Probe des Auftrages ist eingeg. und registr.
PRUEFUNG Bei mindestens einer Probe wurde mit Werterfassung begonnen.
FERTIG Prüfung abgeschlossen.
FREI Alle Proben endvalidiert (nur bei GMP, Valebene 2).
BERICHT Prüfbericht freigegeben
FAKTURIERT Der Auftrag wurde abgeschlossen und eine Faktura erstellt.

## Slide 45: Stati in eLab
Prüf-/Probenauftrag
0 Unvollständig angelegt
1 Vollständig angelegt
2 Registriert
3 In Arbeit
5 Vollständig geprüft
6 Vollständig geprüft und alle Werte validiert (nur bei GMP, Valebene 2)
8 Abgeschlossen
K In Korrektur befindlich
X Löschvermerk
Prüfwert
1 Angelegt
2 Wert eingetragen
3 Wert validiert (nur bei GMP, Valebene 2)
4 Skip (Wert wurde nicht gemessen)
X Löschvermerk

## Slide 46: Stammdaten für eLab
Auftraggeber (Kunden, Debitoren)
Befundempfänger, Ansprechpartner
Dienstleistungsmaterial (SAP MM)
Leistungskatalog (Leistungen, Merkmale, Methoden, Preise)
Prüfpläne
Merkmale, Stammprüfmerkmale
Methoden (DIN, ISO, SOP, Hausmethode, LM usw.)
Maßeinheiten
Tabellen, z. B. Labors, key account, user

## Slide 47: Auftraggeberstammdaten
Kundenstammdaten
  werden zentral gepflegt - Debitor, Name + Anschrift usw. - Buchungskreis - Kontierungsinformationen
  Befundempfänger / Ansprechpartner
  werden von ATS im SAP gepflegt - Zuordnung zum Debitor - Name, Anrede, Titel - Abteilung, Funktion - Kommunikation (Tel., Fax, Mail)

## Slide 48: Stammdaten - Leistungskatalog Von der Produktfamilie zur Methode
Produktfamilie (z. B. Mikroskopie)
Produkt (Transmissionselektronenmikroskopie)
Leistung (EDX-Analyse am TEM, Mapping)
Stammprüfmerkmale (Elementverteilung)
Methode (Hausmethode, EM006)

## Slide 49: Stammdaten - Leistungskatalog
Strukturpflege  Zuordnung zu Produktfamilien und Produkte  Labor und Ansprechpartner  Merkmal und Methode  Unsichtbar und Substitution  Preis
Weltkatalog  enthält alle Leistungen für Standardkunden  Standardpreis
Kundenkatalog  spezifische Leistungen für einzelne Kunden  spezifischer Preis

## Slide 50: Einige Features wurden nicht behandelt...
Rückstellmusterverwaltung / Stabilitätsprobenverwaltung
Proben teilen
Autorisierungen / Berechtigungen
Datenextraktion (z.B. in EXCEL) für Auswertungen
  (z.B. Trendanalysen, Regelkarten)
z.B.

## Slide 51: Fazit
eLab erfüllt Anforderungen der Labors an modernes LIMS
(Funktionen, Oberfläche)
„vollelektronisches System“
eLab ist in der Lage, sehr unterschiedliche Aufträge und
deren Anforderungen abzudecken (Forschungsprobe, GMP)
Volle Integration in SAP